## Slide 1
REXEL FRANCE • CLR CHAMPIGNEULLES
STANDARD P17
Sécurité
incendie.
Évacuer, alerter, intervenir — chacun son rôle.
STD-PP-P17 • Février 2026 • Formation opérateur
Pick & Pack — Document contrôlé — Usage interne

## Slide 2
« Alerter,
évacuer, agir. »
PRINCIPE FONDATEUR

## Slide 3
Les rôles d'évacuation
Guide-file, serre-file, ESI
01 / 03
Guide-file
Transmet, regroupe, conduit
Serre-file
Veille, vérifie, ferme
ESI
Extincteur + RIA = formé
Chaque rôle exige une formation préalable

## Slide 4
Extincteurs & types de feu
Le bon extincteur pour le bon feu
02 / 03
À FAIRE
1
Classe A (bois, carton) : eau, poudre, mousse
2
Classe B (essence, huile) : poudre, CO2, mousse
3
Électrique : CO2, eau avec additif
JAMAIS
D'extincteur eau sur feu électrique
D'utilisation trop près = brûlure
D'utilisation trop loin = inefficace
En cas de doute = consulter les instructions extincteur

## Slide 5
Points clés à surveiller
Réagir en cas de départ de feu
03 / 03
1
Alerter
le site
Donner l'alarme immédiatement
→
2
Évacuer
au point
De rassemblement, vérifier présents
→
3
Agir
si formé
Bon extincteur ou RIA, sinon évacuer
Alerter • Évacuer • Agir si formé

## Slide 6
LES RISQUES
Ce qui arrive en cas de mauvaise réaction
Inaction
malgré formation
Être formé mais ne pas agir
peut mettre des vies en danger.
→ Vies en danger
Brûlures
extincteur
Trop près = brûlure.
Trop loin = inefficace.
→ Blessure grave
Aggravation
du feu
Mauvais extincteur sur mauvais feu
= incendie aggravé.
→ Brûlures graves
Une réaction rigoureuse protège des vies et le site.

## Slide 7
Checklist & responsabilités
Avant, pendant, après l'alerte
LA CHECKLIST
Alerter et donner l'alarme
Mettre en sécurité (évacuer)
Rejoindre le point de rassemblement par la porte la plus proche de soi au plus vite
S'assurer que tout le monde est présent
Vérifier son rôle (guide / serre-file / ESI=équipier seconde intervention)
Prendre le bon extincteur si formé
Opérateur
Alerte, évacue, rejoint le point de rassemblement. N'intervient que s'il est formé.
Pilotes & Superviseur
Coordonnent l'évacuation. Contrôlent la présence au point de rassemblement.
Resp. QSE
Désigne guide-file, serre-file, ESI. Pilote les exercices d'évacuation et formations.
STD-PP-P17 • Sécurité incendie • CLR Champigneulles

## Slide 8
La sécurité
sauve des vies.
STANDARD P17 • SÉCURITÉ INCENDIE • REXEL CLR CHAMPIGNEULLES